|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽检单位名称 | 是否合格 | 不合格项目及检测值 |  |
|  |
| 1 | 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 | 合格 |   |  |
| 2 | 苏州力宇康健身服务有限公司 | 合格 |   |  |
| 3 | 吴江海悦花园大酒店有限公司 | 合格 |   |  |
| 4 | 吴江经济技术开发区康邻健身会所 | 合格 |   |  |
| 5 | 苏州英派斯体育管理有限公司 | 合格 |   |  |
| 6 | 苏州泊月庭酒店有限公司 | 合格 |   |  |
| 7 | 苏州同里湖大饭店有限公司 | 合格 |   |  |
| 8 | 上海新湖绿城物业服务有限公司吴江分公司 | 合格 |   |  |
| 9 | 苏州盛虹酒店有限公司吴江盛虹万丽酒店 | 合格 |   |  |
| 10 | 苏州市吴江区盛泽绸都体育健身俱乐部 | 合格 |   |  |
| 11 | 吴江区盛泽镇力尔康健身中心 | 合格 |   |  |
| 12 | 吴江区盛泽镇棕榈岛假日水疗馆 | 合格 |   |  |
| 13 | 苏州艾游体育有限公司 | 不合格 | 浸脚池游离性余氯108（标准值5~10） |  |
| 14 | 苏州力泽康健身服务有限公司 | 合格 |   |  |
| 15 | 苏州创威健身有限公司 | 合格 |   |  |
| 16 | 苏州市黎花建国度假酒店有限公司 | 合格 |   |  |
| 17 | 苏州枫茂健身俱乐部有限公司 | 合格 |   |  |
| 18 | 苏州宏泰酒店投资管理有限责任公司 | 合格 |   |  |
| 19 | 吴江汾湖国际会议中心有限公司 | 合格 |   |  |
| 20 | 力美康体育文化发展（苏州）有限公司七都分公司 | 合格 |   |  |
| 21 | 吴江震泽镇忘情水休闲会所 | 合格 |   |  |
| 22 | 吴江区震泽镇沐浴江南浴室 | 合格 |   |  |
| 23 | 苏州巨猩时代体育发展有限公司 | 合格 |   |  |
| 24 | 苏州英派斯体育管理有限公司吾悦馆 | 合格 |   |  |
| 25 | 力美康体育文化发展（苏州）有限公司 | 合格 |   |  |
| 26 | 苏州市吴江宾馆有限公司 | 合格 |   |  |
| 27 | 苏州市杰鸣健身俱乐部有限公司 | 合格 |   |  |
| 28 | 亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司 | 合格 |   |  |
| 29 | 力星康体育文化发展（苏州）有限公司 | 合格 |   |  |
| 30 | 苏州沃瑞体育发展有限公司吴江分公司 | 合格 |   |  |
| 31 | 苏州东恒盛投资发展有限公司吴江东恒盛国际大酒店分公司 | 合格 |   |  |
| 32 | 苏州欧悦游乐管理有限公司 | 不合格 | 缤纷造浪池深水区尿素7.28（标准值≤3.5）；缤纷造浪池浅水区尿素7.69（标准值≤3.5）；缤纷造浪池深水区菌落总数320（标准值≤200）；缤纷造浪池浅水区菌落总数350（标准值≤200）； |  |
| 33 | 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司艾美酒店分公司 | 合格 |   |  |
| 34 | 苏州熊猫体育文化发展有限公司 | 合格 |   |  |
| 35 | 苏州市吴江东太湖旅游综合管理有限公司 | 合格 |   |  |
| 36 | 苏州市悦活力体育管理有限公司 | 合格 |   |  |
| 37 | 苏州市吴江区体育中心 | 合格 |   |  |
| 38 | 橙狮体育（江苏）有限公司 | 合格 |  |  |