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二季度建设工程质量、安全文明、市场行为综合检查暨春节复工专项检查情况的通知

各相关单位：
为进一步加强园区建设工程管理水平，园区规划建设委员会于2026年6月25日组织开展建设工程质量、安全文明、市场行为综合检查。现将检查情况进行公布：
一、检查概况
本次综合检查共抽查在建工程项目18个，其中公共建筑3项，工业建筑10项，住宅2项，市政基础设施工程3项。从本次检查情况看，大部分项目质量、安全文明、监理行为、市场行为管理基本有序，但尚有部分工地存在一定问题和缺陷。
二、存在问题较多项目
（一）工程质量安全方面
根据本次专项检查情况，对以下质量安全问题突出项目予以公布：
1.项目名称：苏州工业园区银盛智能科技有限公司（地下室、研发办公楼1、研发办公楼2）施工总承包
施工单位：苏州市柳氏建筑安装工程有限公司
项目经理：柳俊杰
主要问题：质量方面，保温板进场复试报告检测项目不齐全、燃烧性能检测报告未见，幕墙四性检测报告未见；安全文明方面，1号楼消防设施未见，多处临边防护不到位，易燃易爆物品存储不到位，吊篮安装合同无、安全协议无、安装单位资质报验无、设备进场报审未见。
2.项目名称：DK20250165地块（1号仓库、1号厂房、1号门卫、2号仓库、地下室、开闭所、食堂）施工总承包（不含桩基工程）
施工单位：宁波市建设集团股份有限公司
项目经理：段克清
主要问题：质量方面，桩基、基础分部分项验收记录未见，主、次梁上冷缝较多；安全方面，集宿区防汛检查记录未见，支模架防护缺失、部分梁底立杆支撑不到位，外架连墙件设置不足，塔吊顶升油泵压力表无效、标准节螺丝个别锈蚀严重。
（二）实名制管理和市场行为方面
1.项目名称：苏州工业园区银盛智能科技有限公司（地下室、研发办公楼1、研发办公楼2）施工总承包
施工单位：苏州市柳氏建筑安装工程有限公司
项目经理：柳俊杰
主要问题：用工合同未盖章，关键信息缺失；考勤异常较多；未见实名制现场公示照片，告示牌信息缺失严重；安全员、质量员考勤不足；未见劳务分包单位，工人未见社保；无吊篮租赁凭证。
三、下一步工作要求
1.全面落实整改检查中发现的问题。各项目应针对本次大检查暴露出的问题，举一反三严格落实各项整改措施。我委将开展严格复查，对在规定期限内仍未完成整改的项目、单位、责任人，联合相关部门进行严肃处罚。
2.落实夏季施工安全生产措施。各项目要严格执行高温时段错峰作业，配足防暑降温物资，加强健康监测；密切关注气象预警，落实基坑边坡、临时设施、排水系统的隐患排查和应急值守，坚决遏制生产安全事故发生。


苏州工业园区规划建设委员会     
                            2026年7月7日
2026年二季度建设工程质量、安全文明、市场行为综合检查情况
	序号
	项目名称
	施工
单位
	监理
单位
	施工单位分数
	监理单位分数
	备注

	1
	DK20230098地块(唯亭社区卫生服务中心迁建项目)(1#医疗综合楼:1-9层(斜线阴影区域不在本次设计范围);5#地库:地下1层局部，地下2层局部(斜线阴影区域不在本次设计范围)(含机电))装修工程
	苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司
	苏州建设监理有限公司
	86.68
	94
	

	2
	DK20240034地块（苏州东站枢纽综合开发及配套项目）施工总承包工程一区
	中铁建工集团华东建设有限公司
	江苏建科工程咨询有限公司
	89.65
	95
	

	3
	DK20250165地块（1号仓库、1号厂房、1号门卫、2号仓库、地下室、开闭所、食堂）施工总承包（不含桩基工程）
	宁波市建设集团股份有限公司
	浙江伟民建设项目管理有限公司
	81.45
	86
	监理单位：监理人员到岗不足，少3人；监理记录仪未配备；高大模板安全巡查总监记录不全。信用分扣0.43分。

	4
	SXDK20240009地块(1#厂房、2#垃圾房、3#开闭所、4#门卫、消控室、机动车位车棚、非机动车位车棚一、非机动车位车棚二、非机动车位车棚三)施工总承包
	苏州工业园区斜塘建设工程有限公司
	苏州相城建设监理有限公司
	90.2
	94
	

	5
	SXDK20250003地块项目（1#厂房、2#仓库、3#门卫、4#非机动车棚、5#机动车棚）施工总承包
	苏州工业园区舜园建筑有限公司
	江苏佳翰项目管理咨询有限公司
	86.1
	87
	施工单位：劳务分包安全员考勤记录未见。信用分扣0.2分。
监理单位：落地式卸料平台专项巡视频次不符规定；扬尘日常巡查记录未见。信用分扣0.4分。

	6
	苏相大来置业SXDK20210011地块一期项目室内精装修工程
	苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司
	中诚智信工程咨询集团股份有限公司
	92.6
	93
	

	7
	娄葑街道养老服务中心改建项目(养老服务中心、门卫)含人防工程土建总包工程(不含桩基和基坑围护)
	江苏汇丰建筑安装工程有限公司
	江苏建科工程咨询有限公司
	93.25
	95
	

	8
	苏州工业园区银盛智能科技有限公司（地下室、研发办公楼1、研发办公楼2）施工总承包
	苏州市柳氏建筑安装工程有限公司
	苏州达仁建设工程咨询有限公司
	72
	93
	施工单位：未按规定对建筑材料、建筑构配件进行现场见证取样检测检验；两名工人未佩戴安全带。信用分扣0.22分。

	9
	DK20250001 地块项目（1#研发办公楼、2#生产车间、3#甲类库、4#开闭所）施工总承包
	苏州工业园区斜塘建设工程有限公司
	江苏国创项目管理有限公司
	82.3
	89
	监理单位：未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查。信用分扣0.2分。

	10
	DK20210038地块（高层仓库）施工总承包
	江苏省建设集团有限公司
	苏州博瑞特工程管理咨询有限公司
	89.6
	91
	

	11
	DK20230016地块三标段（科研楼（三区）、配套楼、地下室（三区））EPC工程总承包（不含桩基及基坑围护）
	苏州顺龙建设集团有限公司
	中衡设计集团工程咨询有限公司
	92.99
	95.5
	

	12
	DK20230383 地块（T1#研发实验/、T3#丙类厂房/、T4#研发实验/、T5# 研发实验/、T6#开闭所/、地下室/）幕墙工程
	上海江河幕墙系统工程有限公司
	中衡设计集团工程咨询有限公司
	82.14
	96.5
	施工单位：安全员考勤不足。信用分扣0.2分。

	13
	DK20250125地块（仓库、员工中心、开闭所、次门卫、联合厂房、联合站房、雨水处理机房及水池、非机动车棚）施工总承包（不含桩基）
	江苏宜安建设有限公司
	羲筑（上海）建设项目管理有限公司
	89.03
	91
	

	14
	DK20250186地块项目（1-4#住宅、5#配电房、6#配电房、开闭所、工具间、7-9#住宅、10#物业服务用房、11#住宅、风雨连廊一、地库）含人防施工总承包
	南通中房建设工程集团有限公司
	江苏维岳工程咨询有限公司
	83.85
	93
	

	15
	三区哥兰比亚营养品厂房（3#生产厂房、4#废水站及水池、5#非机动车棚）施工总承包工程
	科莱福工程（江苏）有限公司
	江苏天一建设项目管理有限公司
	86.71
	88
	施工单位：污水站临边未设置防护栏杆或警示标识，有限空间作业无监护人。信用分扣0.2分。
监理单位：危大工程巡视频率不足；特种工作业未每日巡视。信用分扣0.4分。

	16
	港升路道路工程（淞港路至迎宾西路）二期
	苏州市水城市政园林工程有限公司/苏州凌云建设有限公司
	江苏赛华建设监理有限公司
	93.8/
93.8
	91
	

	17
	钟园路对接强胜路道路工程
	中交一公局集团有限公司
	江苏齐邦建设监理有限公司
	91.5
	93
	

	18
	凌港路道路工程（滨江路至规划独墅湖大道）一期
	苏州二建建筑集团有限公司/
光华建设集团有限公司
	江苏维岳工程咨询有限公司
	94.4/94.4
	93
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