## 7月
2026年7月水环境质量状况数据
| 年度 | 月 | 日 | pH值 （无量纲） | 溶解氧（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硒（mg/L） | 砷（mg/L） | 汞（mg/L） | 镉（mg/L） | 六价铬（mg/L） | 铅（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 挥发酚（mg/L） | 石油类（mg/L） | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 硫化物（mg/L）
王江泾 | 2026 | 7 | 10 | 7 | 4.7 | 4.7 | 15 | 3.5 | 0.14 | 0.099 | 0.003 | 0.002 | 0.558 | 0.0002 | 0.0026 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005
界标 | 2026 | 7 | 6 | 7 | 3.9 | 3.9 | 17.7 | 1.8 | 0.11 | 0.074 | 0.003 | 0.003 | 0.427 | 0.0002 | 0.0027 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005
平望新运河大桥 | 2026 | 7 | 10 | 8 | 6.8 | 4.3 | 13 | 3.1 | 0.46 | 0.12 | 0.003 | 0.029 | 0.444 | 0.0002 | 0.0026 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0008 | 0.005 | 0.02 | 0.005
太浦闸 | 2026 | 7 | 2 | 8.2 | 7.5 | 2.8 | 6.8 | 2 | 0.11 | 0.02 | 0.00127 | 0.00512 | 0.36 | 0.0004L | 0.0014 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.001L | 0.001L | 0.01L | 0.02L | 0.01L
瓜泾口西 | 2026 | 7 | 15 | 8 | 8.1 | 2.7 | 14 | 1.6 | 0.03 | 0.022 | 0.002 | 0.009 | 0.43 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005
苏嘉杭高速太浦河桥 | 2026 | 7 | 2 | 7 | 4.3 | 4 | 12.2 | 1.3 | 0.25 | 0.069 | 0.0012 | 0.007 | 0.41 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 0.005
元荡湖口 | 2026 | 7 | 7 | 8.9 | 8 | 4.4 | 16.5 | 3 | 0.33 | 0.05 | 0.00154 | 0.00581 | 0.49 | 0.0004L | 0.0021 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L | 0.01L | 0.02L | 0.01L
戗港 | 2026 | 7 | 6 | 7.8 | 6.4 | 3.4 | 12.1 | 1.4 | 0.28 | 0.03 | 0.00233 | 0.0079 | 0.35 | 0.0004L | 0.0016 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.001L | 0.001L | 0.01L | 0.02L | 0.01L
新开路桥 | 2026 | 7 | 6 | 7.6 | 6 | 6.5 | 18.2 | 2.4 | 0.17 | 0.1 | 0.00056 | 0.0106 | 0.45 | 0.0004L | 0.0016 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L | 0.01L | 0.02L | 0.01L
三船路河桥 | 2026 | 7 | 6 | 7.7 | 7.4 | 3 | 15.3 | 2.2 | 0.21 | 0.03 | 0.00108 | 0.0106 | 0.38 | 0.0004L | 0.0011 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00016 | 0.001L | 0.001L | 0.01L | 0.02L | 0.01L
备注：以上断面数据均由苏州市环境监测中心环境质量监测数据综合管理平台导出