2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（固废第2批）

| 行政区 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 | 飞灰仓库 （飞灰） | 含水率 | 2026-06-08 | 24.8 | / | % | / |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 2026-06-08 | ND | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总汞 | 2026-06-08 | ND | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总砷 | 2026-06-08 | 0.063 | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总硒 | 2026-06-08 | 0.0048 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总锌 | 2026-06-08 | 0.11 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总铅 | 2026-06-08 | ND | 0.25 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总镉 | 2026-06-08 | ND | 0.15 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总镍 | 2026-06-08 | ND | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总铬 | 2026-06-08 | 0.06 | 4.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总铍 | 2026-06-08 | ND | 0.02 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总铜 | 2026-06-08 | 0.02 | 40 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 总钡 | 2026-06-08 | 0.83 | 25 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 二噁英 | 2026-06-08 | 0.50 | 3 | μg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 5#焚烧炉炉渣池（炉渣） | 热灼减率 | 2026-06-08 | 2.1 | 5 | % | 是 |  |  |
|  |  | 6#焚烧炉炉渣池（炉渣） | 热灼减率 | 2026-06-08 | 2.9 | 5 | % | 是 |  |  |
|  |  | 7#焚烧炉炉渣池（炉渣） | 热灼减率 | 2026-06-08 | 2.9 | 5 | % | 是 |  |  |