## 水源水
水源水数据一览表
序号 |  | GB3838-2002限值 | 1 | 2 | 3
采样地点 |  |  | 尚湖取水口 | 长江取水口 | 应急水库
采样日期 |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11
水温 | ℃ | ／ | 27.6 | 28.4 | 28.0
pH值 | / | 6～9 | 7.81 | 7.72 | 7.49
溶解氧 | mg/L | ≥6/5 | 6.65 | 6.86 | 7.23
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤4/6 | 2.38 | 2.74 | 2.43
化学需氧量 | mg/L | ≤15/20 | 9 | 8 | 10
五日生化需氧量 | mg/L | ≤3/4 | 1.4 | 1.1 | 1.2
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5/1.0 | 0.03 | 0.05 | 0.19
总磷 | mg/L | 0.1/0.2；(湖/库)≤0.025/0.05 | 0.028 | 0.077 | 0.039
总氮 | mg/L | (湖/库)≤0.5/1.0 | 0.77 | 1.94 | 0.76
铜 | mg/L | ≤1.0/1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05
锌 | mg/L | ≤1.0/1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05
氟化物 | mg/L | ≤1.0/1.0 | 0.4 | 0.38 | 0.4
硒 | mg/L | ≤0.01/0.01 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004
砷 | mg/L | ≤0.05/0.05 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0030
汞 | mg/L | ≤0.00005/0.0001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00005
镉 | mg/L | ≤0.005/0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
铬(六价) | mg/L | ≤0.05/0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铅 | mg/L | ≤0.01/0.05 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
氰化物 | mg/L | ≤0.05/0.2 | <0.002 | <0.002 | <0.002
挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002/0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002
石油类 | mg/L | ≤0.05/0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2/0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05
硫化物 | mg/L | ≤0.1/0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02
粪大肠菌群 | MPN/L | ≤2000/10000 | 20 | 30 | 20
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 34.2 | 28.4 | 22.4
氯化物 | mg/L | ≤250 | 32.1 | 24.5 | 21.3
硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.014 | 1.35 | 0.006
铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.07 | 0.23 | <0.03
锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01